## Naの例
QC試料の標準不確かさの算出例：Na+濃度の測定（希釈ISE法）
1. 連続6回繰り返し測定の例 | [7 empty] | 分散分析: 一元配置
Na(mmol/L) |  | セット数１，6回測定
RUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 概要
| 140.35 | 139.97 | 139.86 | 140.13 | 140.1 | 140.05 |  | グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
n | mean | SD | 分散 |  |  |  |  | 1 | 1 | 140.35 | 140.35 | #DIV/0!
6 | 140.0767 | 0.16561 | 0.027427 |  |  |  |  | 2 | 1 | 139.97 | 139.97 | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 1 | 139.86 | 139.86 | #DIV/0!
繰り返し測定の標準不確かさの算出 | [7 empty] | 4 | 1 | 140.13 | 140.13 | #DIV/0!
1) 簡易計算法 | n, mean, SD(STDEVA) | [6 empty] | 5 | 1 | 140.1 | 140.1 | #DIV/0!
| SE＝SD/√n |  | n=6 |  |  | 0.06761 |  | 6 | 1 | 140.05 | 140.05 | #DIV/0!
| 相対標準不確かさ(%) M=SE/mean*100 |  |  |  |  | 0.048266
2) 分散分析法 | 繰返し測定 | [6 empty] | 分散分析表
| n, measn, SD | [6 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
| 分散分析表の分散(MS1) |  |  | n=6 |  | 0.027427 |  | グループ間 | 0.13713 | 5 | 0.027427 | 65535 | #NUM! | #NUM!
| 標準不確かさE=(MS1/n)1/2 |  |  |  |  | 0.06761 |  | グループ内 | 0 | 0 | 65535
| 相対標準不確かさ(%) M=E/mean*100 |  |  |  |  | 0.048267
[8 empty] | 合計 | 0.13713 | 5
2. 1回3バイル，バイアル当たり4回繰り返し測定，3日間の例
Na(mmol/L) |  | 1回3バイル，バイアル当たり4回測定，3日間
| RUN1 |  |  | RUN2 |  |  | RUN3
回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Xi1 | 140.29 | 139.91 | 140.76 | 139.86 | 140.07 | 140.29 | 140.2 | 139.83 | 140.17
Xi2 | 140.27 | 139.66 | 141.15 | 140.34 | 140.44 | 140.09 | 140.38 | 140.32 | 140.15
Xi3 | 140.69 | 140.16 | 141.03 | 139.75 | 140.44 | 139.48 | 140.4 | 139.91 | 140.32
Xi4 | 140.86 | 139.99 | 140.69 | 139.25 | 140.68 | 139.95 | 140.35 | 140.1 | 140.3
mXi | 140.5275 | 139.93 | 140.9075 | 139.8 | 140.4075 | 139.9525 | 140.3325 | 140.04 | 140.235
SD | 0.29421 | 0.20801 | 0.21823 | 0.44729 | 0.25184 | 0.34452 | 0.090692 | 0.21833 | 0.087369
CV% | 0.20936 | 0.14865 | 0.15488 | 0.31995 | 0.17937 | 0.24617 | 0.064626 | 0.1559 | 0.062302
mX | 140.2369 |  | CV% | 0.24921 | SDmXi | 0.34949
1) 簡易計算法
| meanのSD(STDEVA) |  |  |  |  | 0.34949
| SE＝SD/√n |  | n=9 |  |  | 0.1165
| 相対標準不確かさ(%) M=SE/mean*100 |  |  |  |  | 0.08307
2) 分散分析法
mXiのデータ
分散分析: 一元配置
概要
| グループ | データの個数 | 合計 | 平均 | 分散
| 列 1 | 1 | 140.5275 | 140.5275 | #DIV/0!
| 列 2 | 1 | 139.93 | 139.93 | #DIV/0!
| 列 3 | 1 | 140.9075 | 140.9075 | #DIV/0!
| 列 4 | 1 | 139.8 | 139.8 | #DIV/0!
| 列 5 | 1 | 140.4075 | 140.4075 | #DIV/0!
| 列 6 | 1 | 139.9525 | 139.9525 | #DIV/0!
| 列 7 | 1 | 140.3325 | 140.3325 | #DIV/0!
| 列 8 | 1 | 140.04 | 140.04 | #DIV/0!
| 列 9 | 1 | 140.235 | 140.235 | #DIV/0!
分散分析表
| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
| グループ間 | 0.97712 | 8 | 0.12214 | 65535 | #NUM! | #NUM!
| グループ内 | 0 | 0 | 65535
| 合計 | 0.97712 | 8
繰返し測定
| n, mean, SD |  |  | n=9
| 分散分析表の分散(MS1) |  |  |  |  | 0.12214
| 標準不確かさE=(MS1/n)1/2 |  |  |  |  | 0.1165
| 相対標準不確かさ(%) M=E/mean*100 |  |  |  |  | 0.08307
3. 合成標準不確かさの算出例
1) キャリブレーター
QC試料の測定に用いたキャリブレーターの表示値と拡張不確かさの例
Na：140.1±0.5 mmol/L(k=2)
2) QC試料の均質性と保存安定性のデータがない場合
| キャリブレーターの標準不確かさUcal | [5 empty] | Ucal=0.5/2＝0.25
| キャリブレーターの相対標準不確かさ(%) | [5 empty] | Ucal(%)=(Ucal/2)/表示値*100=0.25/140.1*100=0.178
QCの相対標準不確かさ
| (1) 繰り返し測定:n=6の場合(上記1項のデータの例) | [5 empty] | 0.0483
|  | 合成相対標準不確かさ(%) |  |  |  |  | Uc(%)=(0.0483*0.0483+0.178*0.178)1/2
[6 empty] | = | 0.18444
|  | 濃度計算 |  | mean=140.07 |  |  | 140.07*0.1844/100=0.26
|  |  |  | 95 ％信頼区間(k=2) |  |  | 0.26*2=0.52→0.6
|  | 表示値(mmol/L) |  | 140.1±0.6(k=2)
| (2) 1回3バイル，4回繰り返し測定，3日間の場合 | [5 empty] | 0.0831
(上記2項のデータの例)
|  | 合成相対標準不確かさ(%) |  |  |  |  | Uc(%)=(0.0831*0.0831+0.178*0.178)1/2
[6 empty] | = | 0.19644
|  | 濃度計算 |  | mean=140.24 |  |  | 140.24*0.1964/100=0.28
|  |  |  | 95 ％信頼区間(k=2) |  |  | 0.28*2=0.56→0.6
|  | 表示値(mmol/L) |  | 140.3±0.6(k=2)
3) QC試料の均質性と保存安定性のデータがある場合の例
(1) 均質性の例：QC試料のある濃度を100バイアル作製した（1バイル当たり1mL)
作製したバイアルについてN0.1～No.100とし、20本当たり1本（No.1-20, No.21-40, No.41-60, No.61-80, No.81-100)計5本
についてNa値を測定し、平均値、SD、CV(%)をそれぞれ求める。
均質性の標準不確かさは、分布形を一様分布とするので√3で除す
CV=0.11 %→均質性の標準不確かさ(%)→0.11/√3→0.11/1.732=0.064
(2) 保存安定性の例：QC試料のある濃度を100バイアル作製した（1バイル当たり1mL)から保存安定性の試験期間と測定回数分のバイアルを用意する。
例：室温保存4週間なら初回、1週間目、2週間目、3週間目、4週間目も計5本
所定の測定日にそれぞれどれ複数回測定する(3重測定など）
得られた測定値（3重測定が5回）から平均値、SD、CV(%)をそれぞれ求める。
保存安定性の標準不確かさは、分布形を一様分布とするので√3で除す
CV=0.15 %→保存安定性の標準不確かさ(%)→0.15/√3→0.15/1.732=0.087
QCの相対標準不確かさ
| (1）繰り返し測定:n=6の場合(上記1項のデータの例) | [5 empty] | 0.0483
|  | 合成相対標準不確かさ(%) |  |  |  |  | Uc(%)=(0.0483*0.0483+0.178*0.178+0.064*0.064+0.087*0.087)1/2
0.21373
|  | 濃度計算 |  | mean=140.07 |  |  | 140.07*0.2137/100=0.30
|  |  |  | 95 ％信頼区間(k=2) |  |  | 0.30*2=0.6
|  | 表示値(mmol/L) |  | 140.1±0.6(k=2)
| (2) 1回3バイル，4回繰り返し測定，3日間の場合 | [5 empty] | 0.0831
(上記2項のデータの例)
|  | 合成相対標準不確かさ(%) |  |  |  |  | Uc(%)=(0.0831*0.0831+0.178*0.178+0.064*0.064+0.087*0.087)1/2
[6 empty] | = | 0.22418
|  | 濃度計算 |  | mean=140.24 |  |  | 140.24*0.2242/100=0.31
|  |  |  | 95 ％信頼区間(k=2) |  |  | 0.31*2=0.7
|  | 表示値(mmol/L) |  | 140.3±0.6(k=2)